服务内容及要求

一、医保专线接入服务（备用线路）

1.线路配置：

（1）提供独立光纤接入专用线路。

（2）提供接入物理线路1条，医保专线。

（3）线路上行、下行带宽速率一致，具备可扩充性，医保专线线路的上行速率≥20Mbps、线路的下行速率≥20Mbps。

2.线路质量：

（1）线路通路可用率平均达到99.8%；

（2）线路光衰≤-15db；

（3）接收光功率≤-20db；

（4）网络时延≤6ms内；

（5）平均丢包率≤0.03%。

3.售后服务：

（1）供应商需要对网络链路的现有光缆、管道等设备进行日常维护及检修；

（2）供应商应提供7*24小时受理甲方故障申告的服务，如线路出现故障，在2小时内回复甲方故障原因及预计修复时间，提供7×24小时客户响应电话。

二、互联网专线接入服务（备用线路）

1.线路配置：

（1）提供独立光纤接入专用线路。

（2）提供接入物理线路1条，互联网专线。

（3）线路上行、下行带宽速率一致，具备可扩充性，互联网专线接入方式为光纤接入线路的上行速率≥200Mbps、线路的下行速率≥200Mbps。

（4）互联网专线提供公网IP地址≥2个。

2.线路质量：

（1）线路通路可用率平均达到99.8%；

（2）线路光衰≤-15db；

（3）接收光功率≤-20db；

（4）网络时延≤6ms内；

（5）平均丢包率≤0.03%。

3.售后服务：

（1）供应商需要对网络链路的现有光缆、管道等设备进行日常维护及检修；

（2）供应商应提供7×24小时受理甲方故障申告的服务，如线路出现故障，在2小时内回复甲方故障原因及预计修复时间，提供7×24小时客户响应电话。

三、调研参与要求

1.参与机构须为具有独立法人资格,具有基础电信业务、第一类增值电信业务、第二类增值电信业务资质，无重大违法违规记录。

2.提交的调研资料须真实、准确、完整，报价需符合市场公允水平，严禁恶意低价或虚高报价。

3.本次调研为预算编制的市场参考，不构成任何采购要约，我院不对参与机构作出任何承诺，调研资料仅用于预算编制分析，不对外公开。